様式第６号添付書類

〇添付書類１

事業計画策定ガイドラインに規定されている、下記項目の履行状況について

|  | 項 目 | 該当の適否 | 確認事項等について記載 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 太陽光発電設備の施工を委託している場合、施工中及び施工終了後に、設計及び電気事業法などの関係法令、条例を遵守して施工を行っているかの確認を行ったか。 | □適 □否 |  |

〇添付書類２

事業計画策定ガイドラインに規定されている、下記項目についての適否について

|  | 項 目 | 該当の適否 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 電気事業法に基づく技術基準適合義務を遵守し、電技省令及び電技解釈と同等又はそれ以上の安全を確保した施工を行ったか。 | □適 □否 |  |
| ２ | 電気工事業の業務の適正化に関する法律、建設業法、電気工事士法、建設リサイクル法、労働基準法、労働安全衛生法、道路法等の関係法令を遵守して施工を行い、必要な資格を有する者が施工を行ったか。 | □適 □否 |  |
| ３ | 運転開始前の検査について、電気事業法の規定にしたがって使用前自主検査を行ったか。 | □適 □否 | ※検査結果記録の写しが提出できる場合は提出 |

〇添付書類３

事業計画策定ガイドラインに規定されている、下記項目の履行状況について

|  | 項 目 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| １ | 外部から見やすい場所に、事業計画策定ガイドラインで定める項目を記載した標識を設置しているか。 | ※設置した標識の内容、場所がわかる写真を提出 |
| ２ | 外部から容易に発電設備に触れることができないよう、発電設備と柵塀等との距離を空け、構内に容易に立ち入ることができないような高さの塀柵等を設置しているか。また、外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げているか。 | ※左記項目について、措置を講じていることが分かる写真を提出 |
| ３ | 上記の電圧が高圧となる場合は、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、容易に構内に立ち入るおそれがないよう適切な措置を講じているか。 | ※左記項目について、措置を講じていることが分かる写真を提出 |