## □参数書P-1
参 考 数 量 書
工 事 名 | 令和６年度 佐久市立浅間中学校普通教室棟増築（管）工事
工事場所 | 佐久市岩村田１３６１番地
工期末日 | 入札通知書・公告のとおり
工 事 概 要 | 普通教室棟増築（管）工事 一式 衛生器具設備、給排水設備、空調機器設備、換気設備、消火設備ほか
項 目 | 金 額 | 備 考
工 事 費
工事価格
消費税等相当額
佐 久 市

## □参数書P-2
№ | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
A | 共通仮設費 |  | 式 | 1
B | 直接工事費 |  | 式 | 1
純工事費計
C | 現場管理費 |  | 式 | 1
工事原価計
D | 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格
E | 消費税等相当額 |  | 式 | 1
工事費計

## A共通仮設費
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 共通仮設費
Ａ-1 | 共通仮設費（率計上） |  | 1 | 式
| 準備費 | 敷地整備、その他の準備に要する費用
| 仮設建築物 | 現場事務所等に要する費用
| 工事施工費 | 場内工事用施設に要する費用
安全標識、消火設備等の設置
| 環境安全費 | 隣接物の養生及び補償復旧費用
工事用の電気・給排水設備費用
| 動力用水・光熱費 | 並びに工事用電気・水道料金等
屋外及び敷地周辺の後片付け
| 屋外整備清掃費 | 及び屋外発生材処分等の費用
| 機械器具費 | 共通的な工事用機械器具費用
品質管理試験費、その他上記の
| その他 | いずれかにも属さない費用
Ａ - 1 - 小計
合 計

## B直接工事費
| 名 称 | 規格・摘要 | 設計数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
B | 直接工事費
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
4 | 給水設備 |  | 1 | 式
5 | 排水設備 |  | 1 | 式
6 | 消火設備 |  | 1 | 式
7 | 仮設給排水設備 |  | 1 | 式
8 | 撤去工事 |  | 1 | 式
9 | 発生材処理 |  | 1 | 式
直接工事費 計
1 | 空気調和設備
＜機器設備＞
天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形/寒冷地仕様
| 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機(ACP-1) | 冷房:12.5kw、暖房:14.0kw | 6 | 台
天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形/寒冷地仕様
| 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機(ACP-2) | 冷房:7.1kw/暖房:8.0kw | 3 | 台
天井埋込ﾀｲﾌﾟ
| 輻射式遠赤外線ﾋｰﾀｰ(EPH-1) | 最大放熱量:1,720kcal/h | 6 | 台
搬入据付費
| (ACP-1) |  | 6 | 台
| (ACP-2) |  | 3 | 台
| (EPH-1) |  | 6 | 台
| 搬入費 | 容積品､300kg/m3未満(単独) | 0.1 | t
HITACHI SR-P20YE8
| スポットエアコン | 自動首振り装置付き 同等品 | 2 | 台
| ジェットヒーター | ORION HPS830A1 同等品 | 2 | 台
埼玉通商 ウェイト12個付
| クイックテント | T-36スチールアルミ複合 6.0×3.0（同等） | 1 | セット
小計
＜配管設備＞
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.52外径(3/8B)液管 厚10mm | 186 | m
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.88外径(5/8)ｶﾞｽ管 厚20mm以上 | 186 | m
| 排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 25A | 171 | m
(区画貫通処理)
| 丸形貫通処理(壁･床共用) | φ100 | 36 | 箇所
(空調計装工事)
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C 管内 | 186 | m
| EM-IEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm | 186 | m
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 | 51 | m
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2-2C FEP内(PF･CD) | 14 | m
| 合成樹脂可とう電線管(PF単層) | 隠ぺい･埋込配管 16mm | 14 | m
| 合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 埋込 2個用 | 9 | 個
(保温工事)
| 冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 | 6.35～38.10mm程度 | 53 | m
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内･ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内
| 排水管保温 | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A | 171 | m
(文字標識等)
| 文字標識等 | 空調 1,000㎡ | 1 | 式
| 形鋼振れ止め |  | 1 | 式
| ｽﾘｰﾌﾞ費 | 空調 | 1 | 式
小計
空気調和設備計
2 | 換気設備
＜機器設備＞
天井ｶｾｯﾄ形
| 全熱交換機(HEX-1) | φ150*200m3/h*135Pa | 6 | 台
天井ｶｾｯﾄ形
| 全熱交換機(HEX-2) | φ100*100m3/h*145Pa | 3 | 台
消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
| 送風機(SFE-2) | φ200*600m2/h*180Pa | 6 | 台
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ 羽根900φ
| 天井扇(CF-1) | 1,800m3/h～11,400m3/h | 30 | 台
搬入据付費
| (HEX-1) |  | 6 | 台
| (HEX-2) |  | 3 | 台
| (SFE-2) |  | 6 | 台
| (CF-1) |  | 30 | 台
小計
＜ﾀﾞｸﾄ＞
(OAﾀﾞｸﾄ)
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 100mm | 14 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 150mm | 41 | m
(EAﾀﾞｸﾄ)
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 100mm | 14 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 150mm | 70 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ) | ｲﾝｻｰﾄ有 200mm | 28 | m
(ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類)
| 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ | 6 | 個
| 丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ | 18 | 個
(制気口類)
| ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 200 200 | 18 | 個
| (保温工事) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm 保温厚25 | 17 | m
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 保温厚25 | 47 | m
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25 | 6 | m
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 消音内貼り | ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 12 | m2
小計
換気設備計
3 | 衛生器具設備
| 洋風便器 | 洗浄弁式 暖房便座 | 15 | 組
| 小便器 | 壁掛 発電式 | 9 | 組
| ｶｳﾝﾀｰ洗面器 | 550D*2,200L 台付自動水栓*2 | 6 | 組
| 掃除流し |  | 6 | 組
| 擬音装置 | 埋込ﾀｲﾌﾟ | 9 | 個
| 横水栓 |  | 9 | 個
| 自在水栓 |  | 3 | 個
衛生器具設備計
4 | 給水設備
| 給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合 機械室･便所 20A | 59 | m
| 給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合 機械室･便所 25A | 46 | m
| 給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合 機械室･便所 32A | 11 | m
| 給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合 機械室･便所 40A | 6 | m
0
| 給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合 機械室･便所 50A | 22 | m
| 給水･塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) | ねじ接合 機械室･便所 80A | 16 | m
| 給水･耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 地中配管 75A | 6 | m
| 電動式水抜きﾊﾞﾙﾌﾞ | 50A | 3 | 個
| 吸気弁 | 寒冷地用 15A | 10 | 個
小計
(配管接続費)
| 配管分岐(鋼管類)手間のみ | 配管分岐 20A 保温無 | 1 | 箇所
| 配管分岐(鋼管類)手間のみ | 配管分岐 80A 保温無 | 2 | 箇所
小計
(保温工事)
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 床下･暗渠内･着色ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 14 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 床下･暗渠内･着色ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | 14 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 床下･暗渠内･着色ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 4 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 床下･暗渠内･着色ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | 2 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 床下･暗渠内･着色ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 5 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 床下･暗渠内･着色ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | 16 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 20A | 45 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 25A | 33 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 32A | 8 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 40A | 5 | m
| 給水･消化管･保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 50A | 17 | m
小計
| (土工事) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
| 根伐り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.7 | m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
| 埋戻し | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.4 | m3
| 山砂 |  | 0.3 | m3
| 建設発生土処理 | 人力 構内敷均し | 0.3 | m3
小計
(文字標識等)
| 文字標識等 | 衛生 1,000㎡ | 1 | 式
小計
(形鋼振れ止め)
| 形鋼振れ止め | 給水 | 1 | 式
小計
(ｽﾘｰﾌﾞ費)
| ｽﾘｰﾌﾞ費 | 給水 | 1 | 式
小計
(開口切断費)
| 開口切断費 |  | 1 | 式
小計
給水設備計
5 | 排水設備
＜屋外排水＞
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管150A | 7 | m
| 塩ﾋﾞ製小口径桝 | 主管150-桝径200 900H
| 屈曲点(90L) | 塩ﾋﾞ製ﾌﾀ | 2 | 組
| 塩ﾋﾞ製小口径桝 | 主管100*枝管100-桝径150 900H
| 合流点(90Y) | 塩ﾋﾞ製ﾌﾀ | 1 | 組
小計
| (土工事) | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
| 根伐り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.7 | m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
| 埋め戻し | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.5 | m3
| 山砂 |  | 1.2 | m3
| 建設発生土処理 | 人力 構内敷均し | 1.2 | m3
小計
(屋内排水)
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 40A | 6 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 50A | 12 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 65A | 8 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 75A | 18 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 100A | 52 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 125A | 18 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室･便所 40A | 13 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室･便所 50A | 18 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室･便所 65A | 12 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室･便所 75A | 40 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP) | 機械室･便所 100A | 29 | m
| 通気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 50A | 35 | m
| 通気 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室･便所 100A | 11 | m
| 床上掃除口(非防水形) | COA 65A | 3 | 個
| 床上掃除口(非防水形) | COA 80A | 2 | 個
| 床上掃除口(非防水形) | COA 100A | 7 | 個
| 流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA 50A | 4 | 個
小計
(配管接続費)
| 配管分岐(樹脂管類)手間のみ | 配管分岐 65A 保温無 | 1 | 箇所
| 配管分岐(樹脂管類)手間のみ | 配管分岐 100A 保温無 | 2 | 箇所
小計
(形鋼振れ止め)
| 形鋼振れ止め | 排水 | 1 | 式
小計
(ｽﾘｰﾌﾞ費)
| ｽﾘｰﾌﾞ費 | 排水 | 1 | 式
小計
(開口切断費)
| 開口切断費 | 排水 | 1 | 式
小計
排水設備計
6 | 消火設備
＜屋内消火栓設備＞
| 屋内消火栓箱 | 易操作性 総合型 消火器併用単独型 | 4 | 組
| 消火･配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合 屋内一般 20A | 3 | m
| 消火･配管用炭素鋼鋼管(白) | ねじ接合 屋内一般 50A | 65 | m
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ･給水用) 20A | 2 | 個
| 仕切弁(管端防食ｺｱ) | 5K(ねじ･給水用) 50A | 1 | 個
| 吸気弁 | 寒冷地用 15A | 2 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A | 1 | 個
小計
(配管接続費)
| 配管分岐(鋼管類)手間のみ | 配管分岐 50A 保温無 | 2 | 箇所
小計
(形鋼振れ止め)
| 形鋼振れ止め | 消火 | 1 | 式
小計
(ｽﾘｰﾌﾞ費)
| ｽﾘｰﾌﾞ費 | 消火 | 1 | 式
小計
(開口切断費)
| 開口切断費 | 消火 | 1 | 式
小計
消火設備計
7 | 仮設給排水設備
＜仮設給水＞
| 耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) | 地中配管 75A | 54 | m
小々計
(配管接続費)
| 配管分岐(鋼管類)手間のみ | 配管分岐 80A 保温無 | 2 | 箇所
小々計
| (土工事) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 根伐り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.9 | m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 埋め戻し | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 13.3 | m3
| 山砂 |  | 2.6 | m3
| 建設土発生土処理 | 人力 構内敷均し | 2.6 | m3
小々計
＜仮設給水＞
小計
＜仮設排水＞
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中配管 100A | 15 | ｍ
小々計
(配管接続費)
| 配管分岐(樹脂管類)手間のみ | 配管分岐 100A保温無 | 2 | 箇所
小々計
| (土工事) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 根伐り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.9 | m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 埋め戻し | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.2 | m3
| 山砂 |  | 0.8 | m3
| 建設土発生土処理 | 人力 構内敷均し | 0.8 | m3
小々計
＜仮設排水＞
小計
＜仮設雨水＞
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) | 地中配管 200A | 59 | m
小々計
(配管接続費)
| 配管分岐(樹脂管類)手間のみ | 配管分岐 150A 保温無 | 6 | 箇所
| 配管分岐(鋼管類)手間のみ | 配管分岐 200A 保温無 | 2 | 箇所
小々計
| (土工事) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 根伐り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 26.5 | m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 埋め戻し | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 23 | m3
| 山砂 |  | 3.5 | m3
| 建設土発生土処理 | 人力 構内敷均し | 3.5 | m3
小々計
＜仮設雨水＞
小計
仮設給水設備計
8 | 撤去工事
＜既存給水撤去＞
| 給水管SGP撤去 | 地中配管 75A | 21 | m
| 配管切断(鋼管類)手間のみ | 配管切断 75A 保温無 | 2 | 箇所
小計
＜既存排水撤去＞
| 排水管VP撤去 | 地中配管 100A | 28 | m
| 小口径排水桝 撤去 | 200φ*800H | 2 | 個
| 配管切断(樹脂管類)手間のみ | 配管切断 100A 保温無 | 3 | 箇所
小計
＜仮設給水撤去＞
| 給水管 HIVP 撤去 | 地中配管 75A | 54 | m
小計
＜仮設排水撤去＞
| 排水管 VP 撤去 | 地中配管 100A | 15 | m
小計
＜仮設雨水撤去＞
| 雨水管 VU 撤去 | 地中配管 200A | 59 | m
小計
撤去工事計
9 | 発生材処理
| 発生材運搬費 | 金属くず | 1 | 回
| 発生材運搬費 | プラスチックくず | 1 | 回
| 発生材処分費 | 金属くず | 0.1 | ｔ
| 発生材処分費 | プラスチックくず | 0.1 | ｔ
発生材処理計