## □参数書P-1
参 考 数 量 書
工 事 名 | 令和６年度（繰越） 佐久市立野沢小学校ほか１校空調設備設置工事
工事場所 | 佐久市取出町４７２－３ほか１箇所
工期末日 | 入札通知書・公告のとおり
工 事 概 要 | 空調設備設置工事 一式 野沢小学校 ７室設置 野沢中学校 ８室設置
項 目 | 金 額 | 備 考
工 事 費
工事価格
消費税等相当額
佐 久 市

## □参数書P-2
№ | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
A | 共通仮設費 |  | 式 | 1
B | 直接工事費 |  | 式 | 1
純工事費計
C | 現場管理費 |  | 式 | 1
工事原価計
D | 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格
E | 消費税等相当額 |  | 式 | 1
工事費計

## 共通仮設P-3
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
A | 共通仮設費
準備費、仮設建物費、
A-1 | 共通仮設費（率計上） | 工事施設費、環境安全費、 | 1 | 式
動力用水光熱費、機械器具費、
屋外整理清掃費、竣工書類、その他
小計

## ■共通費
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-2 | 共通仮設費（積上）
（野沢小学校）
設置、撤去、運搬共
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 供用期間1ヶ月 | H=1.8m | 60.5 | ｍ
| 交通誘導員 | 交通誘導員A | 10 | 人
計
（野沢中学校）
設置、撤去、運搬共
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 供用期間1ヶ月 | H=1.8m | 60 | ｍ
| 交通誘導員 | 交通誘導員A | 10 | 人
計
A-2計
A計
B | 直接工事費
B-1 | 野沢小学校 |  | 1 | 式
B-2 | 野沢中学校 |  | 1 | 式
B-計

## 野沢小建築
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-1 | 野沢小学校
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 建具改修工事 |  | 1 | 式
3 | 壁・天井改修工事 |  | 1 | 式
計
1 | 直接仮設工事
| 床養生(内部改修) | 個別改修 | 284 | ㎡
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 個別改修 | 284 | ㎡
| 外部足場 | くさび緊結式足場 W=600 | 114 | ㎡
| 内部足場 | 階高4.0m以下 脚立足場 改修 | 102 | ㎡
| 内部足場運搬費 |  | 102 | ㎡
計
2 | 建具改修工事
生活科室
| AD-10 | 既存ｶﾞﾗｽ AL樹脂複合板 800×770 入替 | 1 | 箇所
| 取付調整他費 |  | 1 | 式
| ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ | 6×6 | 6.3 | ｍ
| 既存ｶﾞﾗｽ撤去費 | ガラス0.6㎡程度 集積まで | 1 | 式
| 下請諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
| 撤去廃材積込費 | ガラス0.6㎡程度 | 0.1 | t
| 撤去廃材運搬費 | ガラス0.6㎡程度 | 0.1 | t
| 撤去廃材処分費 | ガラス0.6㎡程度 | 0.1 | t
計
3 | 壁・天井改修工事
天井
| 既存化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去再取付 | t=9.5 | 6.6 | ㎡
| 点検口 | 配線用 ｱﾙﾐ製450角 | 15 | 箇所
| 点検口 | 機器点検用 ｱﾙﾐ製450角 | 4 | 箇所
| 同上 開口補強 | 450角 | 19 | 箇所
壁
| 冷媒配管コア抜き | φ100×t=200程度 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材部 | 3 | 箇所
| 配管支持金具アンカー穿孔 | φ18×t=70程度×2箇所 ｱｽﾍﾞｽﾄ廃材処分共 | 26 | 箇所
| 室外機支持金具アンカー穿孔 | φ10.5×t=70程度×4箇所 ｱｽﾍﾞｽﾄ廃材処分共 | 3 | 箇所
| 発生廃材処分費 | 積込､運搬､処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材Lv.3 | 1 | ㎥
計

## 野沢小電気
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
2 | 電気設備工事
1 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | コンセント設備工事
| EM電線 | EM-IE5.5 管内 | 18 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 3C 管内 | 2 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 32 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C 管内 | 83 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 125 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP22) 露出塗装共 | 6 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP28) 露出塗装共 | 27 | ｍ
| 一種金属線ぴ | A型 本体 | 10 | ｍ
| 一種金属線ぴ | A型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 6 | 個
| 一種金属線ぴ | A型 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2個用 | 6 | 個
| コンセント | 2P20A（E極)×1 250V P共 | 4 | 個
| コンセント | 2P15A（E極)×1 ET付 P共 | 2 | 個
| プルボックス | SS200×200×100 | 13 | 個
| 開閉器盤（既製品） | ELB2P50AF/20AT×2 | 2 | 個
| 耐火区画貫通処理 | (E31) 金属短管処理 | 12 | ヶ所
| 壁貫通補修 | 100φ | 12 | ヶ所
小 計

## 野沢小機械
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考
3 | 機械設備工事
1 | 機器設備 |  | 1 | 式
2 | 冷暖房配管設備 |  | 1 | 式
3 | 制御配線設備 |  | 1 | 式
計
1 | 機器設備
| 〔GHP-1-1〕 | GHP増設 天吊形112型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw 個別ﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
| 〔GHP-1-2〕 | GHP増設 天吊形56型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 | C-5.6kw H-6.3kw 個別ﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
| 〔PAC-1〕 | 天吊形71型
| パッケ－ジエアコン | C-7.1kw H-8.0kw | 2 | 台
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ(受光部ﾕﾆｯﾄ組込)
| 〔RAC-1〕 | 壁掛形36型
| ル－ムエアコン | C-3.6kw H-4.2kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
| 〔既設機器撤去再利用〕 | 壁掛形71型
| ル－ムエアコン | C-7.1kw H-8.5kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ | 2 | 台
| 〔残置品機器〕 | ｳｲﾝﾄﾞ形
| ル－ムエアコン | C-1.8kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
| 分岐管継手 | KHRP26D72TP相当 (ﾌﾟﾚ加工） | 1 | 組
| 分岐管継手 | KHRP26D22TP相当 (ﾌﾟﾚ加工） | 1 | 組
| 屋外機鋼製架台 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ60kg) ﾙｰﾑｴｱｺﾝ用 | 3 | 台
計
2 | 冷暖房配管設備
3 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 液管10ｔ 6.35φ | 28 | ｍ
5 | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ 6.35φ | 19 | ｍ
7ａ | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 液管10ｔ 9.52φ | 9 | ｍ
7ｂ | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ 9.52φ | 8 | ｍ
9 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 ｶﾞｽ管20ｔ 9.52φ | 7 | ｍ
10 | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ 9.52φ | 5 | ｍ
11 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 ｶﾞｽ管20ｔ 12.7φ | 20 | ｍ
16ｂ | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ 12.7φ | 14 | ｍ
17 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 ｶﾞｽ管20ｔ 15.88φ | 9 | ｍ
20 | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ 15.88φ | 8 | ｍ
25
27 | 火無し継手 | ｿｹｯﾄ6.35φ43ｹ 9.52φ42ｹ 材料のみ | 1 | 式
ｿｹｯﾄ12.7φ33ｹ 15.88φ32ｹ
30 |  | ｿｹｯﾄ22.2φ2ｹ 28.58φ2ｹ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 冷媒管共巻 VP20A | 19 | ｍ
40 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 露出(ｶﾗ-) 20A | 19 | ｍ
44 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 屋内冷媒管共巻 保温付20A | 17 | ｍ
48
50 | 防虫網 | 20A | 4 | 個
52 | 既設冷媒管切断 | 鋼管15A相当 | 4 | 個所
53 | 既設冷媒管切断 | 鋼管25A相当 | 4 | 個所
54 | 外壁コア抜き | 100φ(200L） | 4 | 個所
55 | 内壁穴あけ | 100φ(100～150L） | 2 | 個所
56
57 | あと施工アンカ－ | 金属ｱﾝｶ-M10 天井 | 8 | 個所
58 | あと施工アンカ－ | 金属ｱﾝｶ-M10 壁 | 12 | 個所
59 | 外壁ｺｱ抜き用鉄筋探査 | 電磁波ﾚｰｻﾞ-探査 | 1 | 式
| 冷媒管保温外装 | SUS製 100φ | 36 | ｍ
| 冷媒管保温外装 | ｶﾗ-鉄板 100φ | 27 | ｍ
| 冷媒配管気密試験費 | 6系統 既設GHP配管系統含む | 1 | 式
冷媒回収～真空引き
| 試運転調整費 | 追加冷媒充填含む | 1 | 式
計
3 | 制御配線設備
| EMｹｰﾌﾞﾙ (室内外操作線） | （冷媒管共巻） EM-CEE-2.0□×3C | 54 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ (室内外操作線） | （冷媒管共巻） EM-CEE-S1.25□×2C | 19 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ (ﾘﾓｺﾝ線） | （ｺﾛｶﾞｼ） EM-CEE-S1.25□×2C | 12 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ (ﾘﾓｺﾝ線） | （FEP内） EM-CEE-S1.25□×2C | 3 | ｍ
| 一種金属線ぴ | Ａ型 本体 | 3 | ｍ
| 一種金属線ぴ | A型ｺﾝﾋﾞﾈ-ｼｮﾝｺﾈｸﾀｰ | 2 | 個
| 一種金属線ぴ | A型2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2 | 個
| リモコン取付 |  | 2 | 個
| 室内外操作線接続費 | 既設配線取外し共 | 4 | 個所
計

## 野沢中建築
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-2 | 野沢中学校
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 建具改修工事 |  | 1 | 式
3 | 壁・天井改修工事 |  | 1 | 式
計
1 | 直接仮設工事
| 床養生(内部改修) | 個別改修 | 220 | ㎡
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 個別改修 | 220 | ㎡
| 外部足場 | くさび緊結式足場 W=600 | 218 | ㎡
| 内部足場 | 階高4.0m以下 脚立足場 改修 | 114 | ㎡
| 内部足場運搬費 |  | 114 | ㎡
計
2 | 建具改修工事
会議室
| AW-25b | 既存ｶﾞﾗｽ ALﾊﾟﾈﾙ 730×870 入替 | 1 | 箇所
1～3学年室
| AW-205 | 既存ｶﾞﾗｽ ALﾊﾟﾈﾙ 903×870 入替 | 3 | 箇所
多目的室B
| AD-220 | 既存ｶﾞﾗｽ ALﾊﾟﾈﾙ 900×870 入替 | 1 | 箇所
生徒会室
| AD-222 | 既存ｶﾞﾗｽ ALﾊﾟﾈﾙ 900×870 入替 | 1 | 箇所
| 障子ｽﾄｯﾊﾟｰ |  | 6 | 箇所
| 取付調整他費 |  | 1 | 式
| ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ | 6×6 | 41.8 | ｍ
| 既存ガラス撤去費 | ガラス4.6㎡程度 集積まで | 1 | 式
| 下請諸経費 |  | 1 | 式
| 法定福利費 |  | 1 | 式
| 撤去廃材積込費 | ガラス4.6㎡程度 | 0.1 | t
| 撤去廃材運搬費 | ガラス4.6㎡程度 | 0.1 | t
| 撤去廃材処分費 | ガラス4.6㎡程度 | 0.1 | t
計
3 | 壁・天井改修工事
天井
| 既存化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去再取付 | t=9.5 | 10 | ㎡
| 点検口 | 配線用 ｱﾙﾐ製450角 開口補強共 | 8 | 箇所
| 点検口 | 機器点検用 ｱﾙﾐ製450角 開口補強共 | 6 | 箇所
| 同上 開口補強 | 450角 | 14 | 箇所
壁
| 冷媒配管コア抜き | φ100×t=200程度 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材部 | 2 | 箇所
| 配管支持金具アンカー穿孔 | φ18×t=70程度×2箇所 ｱｽﾍﾞｽﾄ廃材処分共 | 43 | 箇所
| 室外機支持金具アンカー穿孔 | φ10.5×t=70程度×4箇所 ｱｽﾍﾞｽﾄ廃材処分共 | 2 | 箇所
| 発生廃材処分費 | 積込､運搬､処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材Lv.3 | 1 | ㎥
計

## 野沢中電気
| 名 称 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
2 | 電気設備工事
1 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
計
1 | コンセント設備工事
| EM電線 | EM-IE5.5 管内 | 9 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 3C 管内 | 6 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF1.6 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 74 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C 管内 | 24 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF2.0 - 3C ｺﾛｶﾞｼ | 18 | ｍ
| 厚鋼電線管 | (GP22) 露出塗装共 | 3 | ｍ
| 一種金属線ぴ | A型 本体 | 20 | ｍ
| 一種金属線ぴ | A型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 8 | 個
| 一種金属線ぴ | A型 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 2個用 | 8 | 個
| コンセント | 2P15A×2 P共 | 3 | 個
| コンセント | 2P15A（E極)×1 ET付 P共 | 2 | 個
| 既存コンセント撤去 | 2P15A×2 P共 再使用する | 3 | 個
| 開閉器盤（既製品） | ELB2P50AF/20AT×2 | 1 | 個
| 耐火区画貫通処理 | (E31) 金属短管処理 | 8 | ヶ所
| 壁貫通補修 | 100φ | 8 | ヶ所
小 計

## 野沢中機械
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備考
3 | 機械設備工事
1 | 機器設備 |  | 1 | 式
2 | 冷暖房配管設備 |  | 1 | 式
3 | 制御配線設備 |  | 1 | 式
計
1 | 機器設備
| 〔GHP-3-1〕 | GHP増設 天吊形140型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 | C-14.0kw H-16.0kw 個別ﾘﾓｺﾝ | 2 | 台
| 〔GHP-2-1〕 | GHP増設 天吊形112型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 | C-11.2kw H-12.5kw 個別ﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
| 〔GHP-1-1､2-1､3-2〕 | GHP増設 天吊形56型
| ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 | C-5.6kw H-6.3kw 個別ﾘﾓｺﾝ | 3 | 台
| 〔RAC-1〕 | 壁掛形36型
| ル－ムエアコン | C-3.6kw H-4.2kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
| 〔RAC-2〕 | 壁掛形22型
| ル－ムエアコン | C-2.2kw H-2.5kw ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
| 分岐管継手 | KHRP26D72TP相当 (ﾌﾟﾚ加工） | 1 | 組
| フロンガス警報器 | CHR-100 | 3 | 個
| 屋外機鋼製架台 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台(溶融亜鉛ﾒｯｷ60kg) ﾙｰﾑｴｱｺﾝ用 | 2 | 台
計
2 | 冷暖房配管設備
3 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 液管10ｔ 6.35φ | 17 | ｍ
5 | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ 6.35φ | 7 | ｍ
7ａ | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 液管10ｔ 9.52φ | 25 | ｍ
7ｂ | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 液管10ｔ 9.52φ | 15 | ｍ
9 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 ｶﾞｽ管20ｔ 9.52φ | 8 | ｍ
10 | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ 9.52φ | 2 | ｍ
11 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 ｶﾞｽ管20ｔ 12.7φ | 10 | ｍ
16ｂ | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ 12.7φ | 5 | ｍ
17 | 冷媒用被覆銅管 | 屋外 ｶﾞｽ管20ｔ 15.88φ | 25 | ｍ
20 | 冷媒用被覆銅管 | 屋内 ｶﾞｽ管20ｔ 15.88φ | 15 | ｍ
25
27 | 火無し継手 | ｿｹｯﾄ6.35φ44ｹ 9.52φ58ｹ 材料のみ | 1 | 式
ｿｹｯﾄ12.7φ30ｹ 15.88φ44ｹ
30 |  | ｿｹｯﾄ19.05φ2ｹ 38.1φ2ｹ
32
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 冷媒管共巻 VP20A | 5 | ｍ
40 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 露出(ｶﾗ-) 20A | 21 | ｍ
44 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 屋内冷媒管共巻 保温付20A | 22 | ｍ
48
50 | 防虫網 | 20A | 8 | 個
52 | 既設冷媒管切断 | 鋼管20A相当 | 2 | 個所
53 | 既設冷媒管切断 | 鋼管40A相当 | 2 | 個所
54 | 外壁コア抜き | 100φ(200L） | 2 | 個所
55
56 | あと施工アンカ－ | 金属ｱﾝｶ-M10 天井 | 24 | 個所
57 | あと施工アンカ－ | 金属ｱﾝｶ-M10 壁 | 8 | 個所
58 | 外壁ｺｱ抜き用鉄筋探査 | 電磁波ﾚｰｻﾞ-探査 | 1 | 式
59 | 冷媒管保温外装 | SUS製 100φ | 43 | ｍ
| 冷媒管保温外装 | ｶﾗ-鉄板 100φ | 21 | ｍ
| 冷媒配管気密試験費 | 7系統 既設GHP配管系統含む | 1 | 式
冷媒回収～真空引き
| 試運転調整費 | 追加冷媒充填含む | 1 | 式
計
3 | 制御配線設備
| EMｹｰﾌﾞﾙ (室内外操作線） | （冷媒管共巻） EM-CEE-2.0□×3C | 10 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ (室内外操作線） | （冷媒管共巻） EM-CEE-S1.25□×2C | 109 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ (ﾘﾓｺﾝ線） | （ｺﾛｶﾞｼ） EM-CEE-S1.25□×2C | 38 | ｍ
| EMｹｰﾌﾞﾙ (ﾘﾓｺﾝ線） | （FEP内） EM-CEE-S1.25□×2C | 10 | ｍ
| 一種金属線ぴ | Ａ型 本体 | 10 | ｍ
| 一種金属線ぴ | A型ｺﾝﾋﾞﾈ-ｼｮﾝｺﾈｸﾀｰ | 6 | 個
| 一種金属線ぴ | A型2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 6 | 個
| リモコン取付 |  | 6 | 個
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ警報器取付 |  | 3 | 個所
| 室内外操作線接続費 | 既設配線取外し共 | 2 | 個所
計