## □参数書P-1
参 考 数 量 書
工 事 名 | 令和8年度 高瀬保育園耐震改修工事
工事場所 | 佐久市鳴瀬1371
工期末日
工 事 概 要 | 高瀬保育園耐震改修工事一式 保育室耐震改修工事 ・屋根鉄骨の構造補強 遊戯室耐震改修工事 ・既存柱増打ち補強 ・既存基礎フーチング補強 ・壁補強 上記に伴う付帯工事一式 ほか
項 目 | 金 額 | 備 考
工事費
工事価格
消費税等相当額
佐 久 市

## □参数書P-2
№ | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
2 | 直接工事費 |  | 式 | 1
純工事費計
3 | 現場管理費 |  | 式 | 1
工事原価計
4 | 一般管理費 |  | 式 | 1
工事価格
5 | 消費税等相当額 |  | 式 | 1
工事費計

## ■共通仮設P-3～
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 共通仮設費
1-1 | 共通仮設費（率計上） |  | 1 | 式
| 準備費 | 敷地整備、その他の準備に要する費用
| 仮設建物費 | 現場事務所等に要する費用
| 工事施設費 | 場内工事用施設に要する費用
安全標識、消火設備等の設置
| 環境安全費 | 隣接物の養生及び補償復旧費用
工事用電気・給排水設備費用
| 動力用水・光熱費 | 並びに工事用電気・水道料金等
屋外及び敷地周辺の後片付け
| 屋外整備清掃費 | 及び屋外発生材処分等の費用
| 機械器具費 | 共通的な工事用機械器具費用
品質管理試験費、その他上記の
| その他 | いずれにも属さない費用
1-1-計
1-2 | 共通仮設費（積上計上）
成形鋼板 H3000 存置期間6ヶ月
| 仮囲い | 掛払手間･損料･運搬共 | 22 | ｍ
W7.2ｘH4.5 存置期間6ヶ月
| ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | 掛払手間･損料･運搬共 | 1 | ヶ所
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1,800 固定 存置期間6ヶ月 | 41.2 | ｍ
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1,800 移動 存置期間3ヶ月 | 19.9 | ｍ
ｔ22ｘ1524ｘ6096 存置期間6ヶ月
| 敷鉄板 | 掛払手間･損料･運搬共 | 259 | ｍ2
| 交通誘導員A | 平日x1人(20dx6M)ｘ1ヶ所想定 | 120 | 人
ｱｸﾃｨﾌﾞ法 6物質
| 化学物質濃度測定 | 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ | 1 | ヶ所
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ･ﾊﾞﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
報告書作成費含む
基本測定、報告書作成共
| 石綿粉塵濃度測定 | 指定箇所作業中、作業後 | 36 | 検体
1-2-計
1-計

## ■内訳書P-5～
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 直接工事費
2-1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2-2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
2-計
2-1 | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工事 |  | 1 | 式
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1 | 式
4 | 型枠工事 |  | 1 | 式
5 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
6 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
7 | 防水工事 |  | 1 | 式
8 | 木工事 |  | 1 | 式
9 | 左官工事 |  | 1 | 式
10 | 塗装工事 |  | 1 | 式
11 | 内外装工事 |  | 1 | 式
12 | 雑･その他工事 |  | 1 | 式
13 | 解体撤去工事 |  | 1 | 式
2-1-計
1 | 直接仮設工事
| 躯体墨出し | RC造 | 133 | 床㎡
| 躯体墨出し | Ｓ造 | 90.3 | 床㎡
| 仕上墨出し | RC造 | 133 | 床㎡
W=600 高10m未満 存置3ヶ月程度
| 外部くさび緊結式足場 | 掛払手間･運搬費･損料･修繕費共 | 64.8 | 掛㎡
養生ｼ-ﾄ張り 存置期間3ヶ月程度
| 垂直養生 | 掛払手間･損料･運搬・修繕費共 | 89.1 | 掛㎡
並列 H=1.8m 存置1ｹ月程度
| 外部脚立足場 | 掛払手間･運搬費･損料･修繕費共 | 105 | 床㎡
W=600 高10m未満 存置3ヶ月程度
| 内部くさび緊結式足場 | 掛払手間･運搬費･損料･修繕費共 | 24.3 | 掛㎡
W=900 高10m未満 存置1ヶ月程度
| 内部くさび緊結式足場 | 掛払手間･運搬費･損料･修繕費共 | 63 | 掛㎡
並列 H=1.8m 存置1ｹ月程度
| 内部脚立足場 | 掛払手間･運搬費･損料･修繕費共 | 4.3 | 床㎡
単管 布1段 存置1ヶ月程度
| 地足場 | 掛払手間･運搬費･損料･修繕費共 | 133 | 床㎡
| 躯体養生 |  | 133 | 床㎡
| 仕上養生 |  | 204 | 床㎡
| 清掃･片付け |  | 204 | 床㎡
| 引渡し前清掃 |  | 204 | 床㎡
| 内部備品類移動､再設置 | ｶｰﾃﾝ､ﾋﾟｱﾉ､保育室雑品 | 1 | 式
| 外部支障物移動 | 東妻壁際雑物 | 1 | 式
| 外壁電気配管類合番盛替え | ﾃﾗｽ母屋受補強箇所 | 1 | 式
1-計
2 | 土工事
| 根切り | 人力土工 | 135 | ｍ3
| 床付 | 人力土工 | 165 | ｍ2
| 埋戻し | 人力土工 締固め共 | 38.7 | ｍ3
| 積込み | 人力土工 | 95.8 | ｍ3
良質土築山流用12m3程度
| 残土処分 | 構外搬出処分(自由) 運搬共 | 83.8 | ｍ3
| 砕石地業 | 基礎下 RC40-0 人力 | 6.4 | ｍ3
| 砕石地業 | 土間下 RC40-0 人力 | 11.2 | ｍ3
| 防湿ｼｰﾄ敷込み | t0.15 ﾎﾟﾘﾌｨﾙﾑ | 110 | ｍ2
| 目潰し砂 | t10 | 1 | ｍ3
2-計
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 | 3.2 | ｍ3
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 | 11.2 | ｍ3
| 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC-24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ18 | 52.5 | ｍ3
| 構造体(温度)補正 | 6N/mm2 | 63.7 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 別紙 3-1 | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 | 別紙 3-2 | 1 | 式
3-計
別紙 3-1
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
捨てｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 3.2 | ｍ3
躯体ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 52.5 | ｍ3
土間ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 11.2 | ｍ3
別紙3-1-計
別紙 3-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費
捨てｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 | 50m3以下 基本料金 | 1 | 回
躯体ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 | 50m3以下 基本料金 | 2 | 回
土間ｺﾝ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 | 50m3以下 基本料金 | 1 | 回
別紙3-2-計
4 | 型枠工事
| 普通型枠 | 基礎・壁・柱部 | 95.6 | ｍ2
| 打放し型枠 | ｵｰﾊﾞｰﾚｲ合板 壁・柱部 | 43.6 | ｍ2
| 面木･目地棒 |  | 74.9 | ｍ
| 型枠運搬費 | 10t車 基準距離30Km以内 | 139 | ｍ2
4-計
5 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋棒鋼 | SD295 D13 | 4.1 | t
| 異形鉄筋棒鋼 | SD295 D16 | 2.1 | t
| 異形鉄筋棒鋼 | SD345 D19 | 0.3 | t
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ﾍﾋﾞｰ(H2) | -0.3 | t
| 鉄筋加工組立費 | 結束線･ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ共 | 6.3 | t
| 鉄筋運搬費 | 10t車 30Km程度 | 6.3 | t
接着系ｱﾝｶｰ 横向き
| あと施工ｱﾝｶｰ | D13 埋込10d 定着20d | 473 | 本
接着系ｱﾝｶｰ 横向き
| あと施工ｱﾝｶｰ | D13 埋込7d 定着40d | 156 | 本
接着系ｱﾝｶｰ 下向き
| あと施工ｱﾝｶｰ | D19 埋込10d 定着40d | 8 | 本
金属系ｱﾝｶｰ 横向き
| あと施工ｱﾝｶｰ | D10 L=240 | 400 | 本
| あと施工ｱﾝｶｰ引張強度試験 |  | 55 | 本
5-計
6 | 鉄骨工事
［-100x50x5x7.5
| T1 b1方杖補強 | 材工･運搬･取付･錆止め塗装共 | 7 | ヶ所
［-100x50x5x7.5 既存胴縁撤去
| T2 g1方杖補強 | 材工･運搬･取付･錆止め塗装共 | 6 | ヶ所
PL-9 接着系ｱﾝｶｰ2-M12
| T3 母屋受材端部補強 | 材工･運搬･取付･錆止め塗装共 | 26 | ヶ所
1-M16 TB付 5.5x2.0ｽﾊﾟﾝ
| HV1 屋根ﾌﾞﾚｰｽ補強 | 材工･運搬･取付･錆止め塗装共 | 4 | ヶ所
1-M16 TB付 3.6x2.0ｽﾊﾟﾝ
| 〃 | 材工･運搬･取付･錆止め塗装共 | 2 | ヶ所
1-M16 TB付 3.6x1.1ｽﾊﾟﾝ
| 〃 | 材工･運搬･取付･錆止め塗装共 | 2 | ヶ所
6-計
7 | 防水工事
外部Ｌ形・柱天端
| 塗膜防水 | X-2工法 糸尺=200～430 | 4.9 | ｍ2
| ﾗﾝﾏ窓廻りﾀﾃ | 下地合板端部共
| ｼ-ﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 8.3 | ｍ
| 外壁ﾓﾙﾀﾙ目地 | 下地合板端部・突合せ部共
| ｼ-ﾘﾝｸﾞ | MS-2 15x10 | 19.1 | ｍ
外部L形･ 柱ｺﾝｸﾘｰﾄ目地
| ｼ-ﾘﾝｸﾞ | PS-2 15x10 | 39.5 | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 撥水材塗り | ｼﾘｺｰﾝ系浸透型吸水防止塗材 | 43.6 | ｍ2
7-計
8 | 木工事
| 床 | JAS材
| 構造材 | 強度区分(ｱｶﾏﾂ･ｶﾗﾏﾂ･ﾋﾉｷ) | 3.8 | ｍ3
| 鋼製床束 | H=400内外 | 56 | 本
| 床組大工手間 | 釘･金物共 | 3.4 | ｍ3
| 防腐剤塗り | F☆☆☆☆ 2回塗り | 16 | ｍ2
| 断熱材取付 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種bA t=100 | 110 | ｍ2
| 構造用合板張り | t=12 針葉樹2級CD Ｆ☆☆☆☆ | 123 | ｍ2
| ﾗﾜﾝ合板張り | t=9.0 1類 F☆☆☆☆ | 101 | ｍ2
段
| ﾀﾓ集成材 | t=45 150ｘ300 2段 | 9.7 | ｍ
巾木
| ﾀﾓ集成材 | 30x100h | 10.7 | ｍ
腰見切
| ﾀﾓ集成材 | 30x35h | 8.9 | ｍ
付鴨居
| ﾀﾓ集成材 | 30x35h | 30.6 | ｍ
柱額
| ﾀﾓ集成材 | 25x160 | 11.8 | ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ
| ﾀﾓ集成材 | 30x75 | 3 | ｍ
腰
| 構造用合板張り | t=12 針葉樹2級CD Ｆ☆☆☆☆ | 6.4 | ｍ2
柱
| 構造用合板張り | t=12 針葉樹2級CD Ｆ☆☆☆☆ | 6.6 | ｍ2
腰
| ｶﾗﾏﾂ羽目板張り | t=12 長野県産材 | 6.4 | ｍ2
柱
| ｶﾗﾏﾂ羽目板張り | t=12 長野県産材 | 6.6 | ｍ2
| 保育室天井 | 負圧区画養生内工事
| 下地組 | 板野縁 | 11.6 | ｍ2
負圧区画養生内工事
| 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=9.5 ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ同等品 | 11.6 | ｍ2
| 床点検口取付 | ｱﾙﾐ枠 600x600 | 3 | ヶ所
8-計
9 | 左官工事
( 外 部 )
ﾃﾗｽ
| 床ｺﾝｸﾘ-ﾄ金こて | 直均し仕上 | 10.7 | ｍ2
| 同上境界目地切 | 10ｘ10程度 | 13.1 | ｍ
外部L形･柱天端
| ｺﾝｸﾘ-ﾄ金こて | 直均し仕上 | 3.2 | ｍ2
外壁
| ﾓﾙﾀﾙ金こて | ﾗｽ合板下地 | 6.5 | ｍ2
| 同上境界目地切 | 10ｘ10程度 | 4.1 | ｍ
| 煙突孔ﾓﾙﾀﾙ埋め | Φ100程度 内部ﾌﾟﾗｽﾀｰ仕上 | 2 | ヶ所
( 内 部 )
土間､基礎天端
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金こて | 防水下地程度 | 130 | ｍ2
壁
| せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ下地 | 40.5 | ｍ2
9-計
10 | 塗装工事
( 外 部 )
外壁
| 外装薄塗材E | ﾓﾙﾀﾙ面 ﾛｰﾗｰ塗り | 6.5 | ｍ2
鉄骨補強部材
| SOP | 鉄鋼面 素地こしらえ共 | 4.5 | ｍ2
( 内 部 )
段板
| UC | 木面 素地こしらえ共 | 8.2 | ｍ2
羽目板
| WP | 木面 素地こしらえ共 | 13 | ｍ2
巾木
| CL | 木面 細巾物 素地こしらえ共 | 10.7 | ｍ
柱額
| CL | 木面 細巾物 素地こしらえ共 | 11.8 | ｍ
付鴨居･腰見切
| CL | 木面 細巾物 素地こしらえ共 | 42.5 | ｍ
10-計
11 | 内外装工事
(外部)
ﾃﾗｽ屋根
| 撤去･再取付 | 既存屋根材 ﾎﾞﾙﾄは新規 | 49 | ｍ2
| 外壁 | 鉄骨方杖間
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS W=50程度 | 6.5 | ｍ2
| ﾗｽ合板張り | t=7 | 6.5 | ｍ2
(内部)
| 遊戯室床 | t=6.2 ﾀﾗﾌﾚｯｸｽ同等品
| 長尺弾性塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り | 下地合板目地処理 | 101 | ｍ2
周囲ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ取付共
| ｽﾃｰｼﾞ床 | ﾅﾗひき板複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ UVｾﾗﾐｯｸ塗装
| 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り | ﾘｰｼﾞｪﾝﾄｷｬﾝﾊﾟｽt=15同等 | 22.3 | ｍ2
11-計
12 | 雑･その他工事
| 収納家具新設 | 600x450x1,500hﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ | 1 | ヶ所
| ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取替 | ﾛｰﾌﾟ引分け L=3.8m | 4 | ヶ所
床置型、暖房出力：6.79Kw～17.6Kw
| FF暖房機撤去･再取付 | 送油配管新設 | 1 | 台
| ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去再取付 | 450L相当 防油堤、配管共 | 1 | 式
| 壁掛け扇風機撤去再取付 | 付属品共 | 2 | 台
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 450角
| 雨水浸透桝撤去再設置 | 浸透層新設(1500X1500X500H) | 1 | ヶ所
別紙12-1
| 防油堤基礎新設 | 1200X1900X450H | 1 | 式
| 内壁ひび割れ補修 | Ｕｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ | 2.2 | ｍ
| 築山復旧 | 良質発生土 盛土成形 機械 | 25.2 | ｍ3
12-計
別紙12-1
| 防油堤基礎新設 | 1200X1900X450H
| 砕石地業 | RC40 人力 | 0.5 | ｍ3
| 捨てｺﾝ | FC=18N | 0.2 | ｍ3
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=21N | 1 | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | 1 | ｍ3
| 普通型枠 |  | 2.8 | ｍ2
| 型枠運搬費 |  | 2.8 | ｍ2
| 面木 |  | 8 | ｍ
| 鉄筋 | D13 | 74.6 | kg
| 鉄筋加工組立 |  | 71.7 | kg
| 鉄筋運搬費 |  | 71.7 | kg
| ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上 |  | 2.3 | ｍ2
別紙12-1-計
13 | 解体撤去工事
外壁
| ﾓﾙﾀﾙ壁 撤去 | ﾒﾀﾙﾗｽ共 集積共 | 6.5 | ｍ2
| 同周囲ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 | 8.7 | ｍ
| ﾃﾗｽ | t=100 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 集積共 | 1.1 | ｍ3
| 同周囲ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 13.1 | ｍ
| 基礎 | ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用
| ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | 捨ｺﾝ共 集積共 | 1.2 | ｍ3
柱
| ﾌｶｼ部はつり | 集積共 | 0.3 | ｍ3
壁
| はつり | 内部仕上共 集積共 | 0.5 | ｍ3
| 同周囲ｶｯﾀｰ入れ | 内外 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 47.2 | ｍ
| 内部 | つか立て床組 縁甲板張り
| 床撤去 | 束石共 集積共 | 133 | ｍ2
| 土間ｼｰﾄ撤去 | 集積共 | 133 | ｍ2
ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り一部腰板
| 壁仕上撤去 | 集積共 | 44.1 | ｍ2
| 保育室等 | 900角程度
| 天井開口 | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 木下地共 集積共 | 14 | ヶ所
| 同上屋根裏鉄骨ほか | 該当区画 負圧隔離養生
| 吹付石綿除去･堆積粉塵処理 | 施工対象部材付着石綿除去 | 14 | ヶ所
同上
| 特別管理産業廃棄物処分費 | 積込み 運搬 処分 | 14 | ヶ所
園庭
| 築山撤去 | 土留めCB、ﾋｭｰﾑ管とも | 25.2 | ｍ3
ｻﾝﾀﾞｰ掛け
| X12通り壁面打継処理 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り面､ｺﾝｸﾘｰﾄ打設面土中まで | 44.1 | ｍ2
ｻﾝﾀﾞｰ掛け
| X15通り壁面打継処理 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設面土中まで | 31.6 | ｍ2
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊･ﾓﾙﾀﾙ 30cm以下
| 解体廃材積込み | 機械 | 14.5 | t
木材･合板･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ屑
| 解体廃材積込み | 人力 | 2.6 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| 解体廃材積込み | 人力 | 0.1 | t
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑
| 解体廃材積込み | 人力 | 0.2 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊･ﾓﾙﾀﾙ
| 解体廃材運搬 | DT10t積 10k | 14.5 | t
木材･合板･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ屑
| 解体廃材運搬 | DT4t積 10k | 2.6 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| 解体廃材運搬 | DT2t積 30k | 0.1 | t
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑
| 解体廃材運搬 | DT2t積 30k | 0.2 | t
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊･ﾓﾙﾀﾙ
| 解体廃材処分 | 30cm以下 | 14.5 | t
木材･合板･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ屑
| 解体廃材処分 | 破砕 | 2.6 | t
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| 解体廃材処分 |  | 0.1 | t
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ屑
| 解体廃材処分 |  | 0.2 | t
| 機械運搬費 | 片道30km以内 ﾊﾞｯｸﾎｳ | 1 | 往復
13-計
2-2 | 電気設備工事
1 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
2 | コンセント設備工事 |  | 1 | 式
3 | 弱電設備工事 |  | 1 | 式
2-2-計
1 | 電灯設備工事
| ケーブル | EM-EEF 1.6 - 2C (ころがし) | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF 1.6 - 3C (ころがし） | 1 | ｍ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅102°×44 塗代ｶﾊﾞｰ | 4 | ヶ
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 新金P | 3 | ヶ
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2 新金P | 1 | ヶ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 新金P | 2 | ヶ
| 照明器具 A40 | LED-24.8W ×1 (直付) | 4 | 台
| 照明器具 A69(G) | LED-43.0W ×1 (直付) | 8 | 台
| 照明器具 A100(G) | LED-61.0W ×1 (露出) | 1 | 台
| 照明器具 DL30 | LED-28.2W ×1 (埋込) | 3 | 台
<撤去工事>
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 新金P | 3 | ヶ
| 埋込ｽｲｯﾁ | 1P15A×2 新金P | 1 | ヶ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 新金P | 2 | ヶ
| 照明器具 | FL-40W ×2 (直付) | 2 | 台
| 照明器具 | FHF32W×2 (直付) | 10 | 台
| 照明器具 | FL-110W ×1 (直付) | 1 | 台
| 照明器具 | ﾋﾞｰﾑ-150W ×1 (埋込) | 3 | 台
| 解体廃材運搬費 |  | 0.5 | t
| 解体廃材処分費 | 解体系混合廃棄物 | 0.5 | t
| 搬入積込費 |  | 0.5 | t
1-計
2 | コンセント設備工事
| ケーブル | EM-EEF 2.0 - 3C (管内） | 6 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF 2.0 - 3C (PF管内) | 32 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF 2.0 - 3C (ころがし) | 4 | ｍ
| (再利用） コード | 2.0 - 2C (管内) | 15 | ｍ
| 電線管 | PF22 (露出) | 32 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | 本体 | 15 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ | 2 | ヶ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 4 | ヶ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 4 | ヶ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 4 | ヶ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅102°×44 塗代ｶﾊﾞｰ | 5 | ヶ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 新金P | 7 | ヶ
| (再利用) 扇風機(ブラケット) |  | 2 | 台
<撤去工事>
| 電線 | IV 2.0 (管内） | 76 | ｍ
| (再利用） コード | 2.0 - 2C (ころがし） | 15 | ｍ
| 電線管 | E19 (隠蔽） | 38 | ｍ
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 新金P | 7 | ヶ
| (再利用) 扇風機(ブラケット) |  | 2 | 台
| 解体廃材運搬費 |  | 0.1 | t
| 解体廃材処分費 | 解体系混合廃棄物 | 0.1 | t
| 搬入積込費 |  | 0.1 | t
2-計
3 | 弱電設備工事
| ケーブル | EM-EBT 0.4 - 2P (ころがし) | 1 | ｍ
| ケーブル | EM-AE 1.2 - 4C (管内） | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-HP 1.2 - 5P (ころがし) | 1 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | 本体 | 7 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ | 2 | ヶ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 3 | ヶ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ | 4 | ヶ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙA | ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 4 | ヶ
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅102°×44 塗代ｶﾊﾞｰ | 2 | ヶ
| ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 2 | ヶ
| 壁付電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 6極4芯×1 | 1 | ヶ
| 直列ﾕﾆｯﾄ | 末端型 | 1 | ヶ
| (再利用) 放送アンプ |  | 1 | 台
| (再利用） アッテネータ |  | 1 | ヶ
| (再利用) 総合盤 |  | 1 | 台
<撤去工事>
| ケーブル | AE 1.2 - 4C (ころがし) | 2 | ｍ
| ケーブル | MVVS 0.75 - 2C (管内） | 23 | ｍ
| ケーブル | MVVS 0.75 - 2C (ころがし) | 6 | ｍ
| 電線管 | E19 (隠蔽） | 23 | ｍ
| ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 2 | ヶ
| 壁付電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 6極4芯×1 | 1 | ヶ
| 直列ﾕﾆｯﾄ | 末端型 | 1 | ヶ
| (再利用) 放送アンプ |  | 1 | 台
| (再利用） アッテネータ |  | 1 | ヶ
| (再利用) 総合盤 |  | 1 | 台
| 床用マイクコンセント |  | 3 | ヶ
| 解体廃材運搬費 |  | 0.1 | t
| 解体廃材処分費 | 解体系混合廃棄物 | 0.1 | t
| 搬入積込費 |  | 0.1 | t
3-計