佐久市公共建築物・公共土木工事等における木材利用促進方針

１　目的

市が整備する公共建築物及び市が行う公共土木工事等において積極的に県産材（長野県内で素材生産された木材をいう。以下同じ。）の利用を促進するための方針を定めるとともに、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成２２年法律第３６号）第９条第１項の規定に基づき長野県が定めた長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針に即して、同条第２項に掲げる必要な事項を定める。

２　基本的な事項

（１）市が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等の実施に当たっては、可能な限り木材を使用し、当該木材は県産材とすることを検討するものとする。ただし、別表１に掲げる場合は、この限りでない。

（２）市は、公共建築物を整備し、又は公共土木工事等を実施する者、林業関係団体その他の関係者及び設計者等と協議検討する中で相互に連携し、県産材の利用促進及び供給確保について努めるものとする。

３　市が行う公共建築物の整備における木材利用の推進

別表２に掲げる公共建築物の整備においては、次の事項により、木材利用の推進を図るものとする。

（１）施設の木造化

ア　公共建築物については、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層の公共建築物（注１）は、別表３に掲げる場合を除き、木造化（注２）を検討するものとする。

イ　公共建築物については、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に関する技術開発の進展や木造化に係るコスト面の解決状況を踏まえ、木造化が可能と判断されるものについては木造化を図るよう検討するものとする。

（２）施設の木質化

公共建築物については、木造により整備する場合はもとより、木造化できない場合にあっても、別表２に掲げる場合を除き、木質化（注３）を検討するものとする。

（３）家具・備品・調度品等の木質化

公共建築物に導入する家具・備品・調度品等は可能な限り木材製品とするよう検討するものとする。

４　市が行う公共土木工事等における木材利用の推進

公共土木工事等においては、別表３に掲げる場合を除き、設計において木材の使用を検討することにより、公共土木工事等における木材の利用に出来る限り取り組むものとする。

５　市が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等の木材調達

（１）公共建築物において使用する木材（木材を原材料として使用した製品を含む。）の調達に当たっては、グリーン購入法（注４）に定められている品目に該当するものについては、グリーン購入法に即するものとする。

（２）公共土木工事等に使用する木材（木材を原料として使用した製品を含む。）の調達に当たっては、グリーン購入法に定められている品目に該当するものについては、グリーン購入法に即するものとする。

６　市が行う県産材利用の推進

（１）公共建築物の整備及び公共土木工事等においては、別表２に掲げる場合を除き、可能な限り県産材の使用に努めるものとする。

（２）公共建築物の整備における県産材の使用に当たっては、可能な限り信州木材認証製品センター（注５）の信州木材認証製品（注６）又は同等以上の品質、規格、性能を有するものを使用することとする。

７　市が補助する施設整備等における県産材利用の促進

市以外の事業者が行う施設整備に対し、市が補助する場合にあっては、市は当該補助事業の事業主体の理解を求め、可能な限り県産材の使用が促進されるよう配慮するものとする。

附　則

この方針は、平成２４年１２月２６日から施行する。

（注１）低層の公共建築物

本利用促進方針では、高さ13ｍ以下かつ軒高９ｍ以下で延べ床面積3,000㎡以下の建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない建築物

（注２）木造化

建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、けた、小屋組み等の全部又は一部に木材を利用すること。

（注３）木質化

建築物の新築、増築、改築又は模様替えに当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を利用すること。

（注４）グリーン購入法

国・地方公共団体等が率先して環境負荷の低減に資する物品やサービスを優先的に推進するために必要な事項を定めた国等による環境物品等の調達に関わる法律（平成１２年法律第１００号）。

同法の中で木材については、間伐材や原木の生産された国又は地域における森林に関する法律に照らして手続きが適切になされた材であることとされている。

また、「グリーン購入」とは、製品やサービスを購入する際、必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環境のことを考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することをいい、同法の対象となる分野は、紙類、納入印刷物、文房具、機器類、ＯＡ機器、家電製品、照明、自動車、制服・作業服、インテリア・寝装、作業用手袋、設備、公共工事、役務などである。

（注５）信州木材認証製品センター

県産材製品を良質な製品としての安定供給とその需要拡大を目的に、林業・木材産業関係団体により設立された団体

（注６）信州木材認証製品

信州木材認証製品センターが定める、乾燥、品質、寸法の一定基準をクリアし、樹種（銘柄名）、含水率（乾燥方法）、寸法、製造会社等が表示された製品

別表１

１ 法令の規定等により県産材の使用ができない場合 ２ 県産材による使用又は供給が困難である場合 ３ １及び２に掲げるもののほか、県産材の使用が適当でない場合

別表２

| 木材の利用を推進する公共建築物 | 市が整備する建築物をいい、以下の施設が含まれる。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 広く市民の利用に供される社会教育・体育施設（図書館、美術館、体育館、公民館等）、保健・衛生施設（診療所、保健センター等）、社会福祉施設（児童福祉施設、老人福祉施設、障害者福祉施設等）、教育・研修施設（小学校、中学校、研修所等）、住宅施設（公営住宅等）、その他市が整備する施設等（保養施設、観光施設等）。ただし、災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設、危険物を貯蔵又は使用する施設等のほか、伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物又は美術館内の美術品を収蔵し、若しくは展示する施設など、当該建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない、又は木造化を図ることが困難であると判断されるものについては、木造化を促進する対象としないものとする。 |  |

別表３

１ 法令の規定等により木材が使用できない場合 ２ 構造、耐久性など技術的に木材の使用が困難である場合 ３ １及び２に掲げるもののほか、木材の使用が適当でない場合